Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru wniosków grantowych w projekcie „Dostępna stomatologia”

# Karta samooceny

Poniższa karta samoceny ma na celu wstępną weryfikację stanu dostępności placówki, w której planujesz realizować przedsięwzięcie grantowe.

Przy każdej odpowiedzi „Tak” wskazano liczbę punktów za dane rozwiązanie dostępnościowe. Jeśli przy danym punkcie wskazano wymogi, odpowiedź „Tak” możesz zaznaczyć jedynie w przypadku, gdy spełniasz wszystkie te wymogi.

Informacje zawarte w karcie będą ocenianie w ramach kryterium jakościowego nr 4) „potencjał podmiotu do wdrożenia standardu w obszarze dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej”, a wnioskodawca przedsięwzięcia grantowego może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Pamiętaj, by wypełnioną kartę samooceny załączyć do wniosku o udzielenie grantu.

## Dostępność architektoniczna

### Kategoria A: Podstawowe wymagania

- Czy zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami wejście do budynku?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 1 punkt (jeśli zaznaczono także „Tak” przy co najmniej jednej z odpowiedzi a), b) lub c)).

Uwaga! Wybierz „Tak” tylko wtedy, gdy zapewniasz co najmniej jedno z poniższych rozwiązań, które jest zgodne z wymogami określonymi poniżej dla tego rozwiązania.

Wskaż w jaki sposób zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami wejście do budynku:

- wejście z poziomu gruntu (brak różnicy poziomów) Odpowiedź: Tak/Nie

- dostępna pochylnia zewnętrzna (alternatywa dla schodów) Odpowiedź: Tak/Nie

- dostępna winda zewnętrzna Odpowiedź: Tak/Nie

Dostępna pochylnia zewnętrzna – wymogi:

- musi być równa, twarda i antypoślizgowa,

- dobrze oświetlona – przynajmniej 30 lx,

- szerokość pochylni – 120 cm szerokości (między krawężnikami),

- nachylenie pochylni: maksymalna wartość nachylenia pochylni zależy od różnicy wysokości oraz tego czy jest zadaszenie nad pochylnią. Brak zadaszenia utrudnia korzystanie z pochylni w czasie opadów atmosferycznych czy silnego wiatru. Im większa różnica wysokości do pokonania, tym mniejsze jest maksymalne dopuszczalne nachylenie,

- maksymalna długość pojedynczego odcinka pochylni to 9 m; pochylnia może się składać z wielu odcinków - w takim przypadku konieczne są spoczniki (płaska część pochylni, która umożliwia odpoczynek oraz zmianę kierunku ruchu); wymiary spocznika: między odcinkami – minimum 120 x 140 cm, do zmiany kierunku – minimum 150 x 150 cm,

- poręcze na pochylni: muszą być zamontowane po obu stronach każdej pochylni, na dwóch wysokościach – 75 cm i 90 cm, muszą być równoległe do pochylni, mieć kontrastowy kolor, przekrój o kształcie koła lub elipsy (3,5 – 4,5 cm średnicy), zawinięte na końcach, wydłużone o 30 cm na górze i na dole (początku i końcu pochylni), oddalone od elementów stałych (ściany) o co najmniej 5 cm; odległość między poręczami powinna mieć od 100 do 110 cm,

- na początku i końcu pochylni musi być płaska powierzchnia o wymiarach co najmniej 120 cm szerokości i 150 cm długości,

- jeśli pochylnia kończy się przed drzwiami, trzeba zapewnić miejsce do manewrowania, poza zasięgiem otwierania drzwi, o wymiarach minimum 150 x 150 cm,

- pochylnia powinna mieć po obu stronach krawężnik lub ogranicznik o minimalnej wysokości 7 cm, zabezpieczający przed zjechaniem wózkiem z krawędzi pochylni. Co jest podyktowane względami bezpieczeństwa.

Dostępna winda zewnętrzna – wymogi:

- zlokalizowana jak najbliżej wejścia do budynku,

- odległość między drzwiami windy a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą: minimum 160 cm poza obrysem otwarcia drzwi,

- różnica poziomu między kabiną a podłogą przed windą: maksymalnie 2 cm,

- szerokość drzwi: minimum 90 cm, z czujnikami zapobiegającymi przytrzaśnięciu,

- wymiary kabiny: minimum 110 x 140 cm (zalecane 150 x 210 cm),

- poręcze: po obu stronach kabiny, na wysokości 90 cm, oddalone od ściany o minimum 5 cm. Jeśli obok poręczy jest panel sterujący, to w poręczy musi być przerwa, by poręcz nie ograniczała dostępu do panelu,

- winda powinna mieć własny panel zewnętrzny, kontrastowy względem otoczenia (ściany, na której się znajduje),

- wysokość montażu przycisków: 80 - 110 cm,

- odległość panelu wewnętrznego minimum 50 cm od narożnika kabiny,

- jeśli winda ma drzwi uchylne, panel musi być po stronie klamki lub uchwytu,

- jeśli winda ma drzwi rozsuwane, panel musi być po stronie, na którą zamykają się drzwi lub po prawej, w przypadku drzwi otwieranych centralnie,

- przyciski wypukłe, oznaczone alfabetem Braille’a oraz wypukłymi symbolami,

- winda powinna mieć sygnały informujące o przyjeździe i kierunku jazdy: komunikaty dźwiękowe – słowne „góra” lub „dół”; świetlne – wskazujące kierunek,

- w windzie musi być zamontowane lustro tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się max 40 cm od podłogi,

- lustro ma zapewnić możliwość pełnego widzenia powierzchni kabiny, dzięki czemu można obserwować przestrzeń za plecami osoby na wózku podczas wyjeżdżania tyłem, co zapobiega kolizjom z drzwiami lub osobami znajdującymi się w pobliżu.

- Czy zapewniono dostępne drzwi wejściowe?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostępne drzwi wejściowe – wymogi:

- Szerokość skrzydła drzwiowego – minimum 90 cm dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych minimum 120 cm (z czego przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć minimum 90 cm szerokości),

- drzwi bez progowe (wyjątkiem są budynki zabytkowe), otwierane na zewnątrz (zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi), powinny umożliwiać zatrzymanie się w otwartej pozycji,

- skrzydło drzwiowe w kontrastowym kolorze w stosunku do ściany; drzwi wykonane ze szkła powinny posiadać dwa pasy oznaczeń kontrastowych na wysokości: 90 - 100 cm oraz 130 - 140 cm (mierzone od poziomu posadzki),

- przed drzwiami - powierzchnia równa, antypoślizgowa, bez uskoków i progów, pozbawiona otworów (nie ażurowa),

- po otwarciu drzwi (wewnątrz budynku) – wolna przestrzeń o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm.

- Czy uchwyty, klamki i przyciski w drzwiach wejściowych są dostępne?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostępne uchwyty, klamki i przyciski – wymogi:

- ergonomiczny kształt (preferowane uchwyty typu „C”, „L” lub gałki dźwigniowe),

- zamontowane na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki,

- przyciski do otwierania drzwi automatycznych powinny być dobrze oznaczone, mieć średnicę minimum 3 cm i reagować na lekki nacisk.

- Czy wycieraczki/maty przed drzwi wejściowymi są dostępne?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowana wycieraczka/mata przed drzwiami i/lub w przedsionku – wymogi:

- krawędzie ścięte i przylegające do powierzchni podłogi,

- powinna być bez nierówności bądź otworów większych niż 1 cm,

- powinna być przytwierdzona do podłogi.

- Czy zapewniono prawidłowe oświetlenie wejścia do budynku?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Wymogi:

- natężenie oświetlenia: minimum 200 lx w strefie wejściowej i przy tablicach informacyjnych,

- barwa światła: neutralna (4000–5000 K), bez efektu migotania,

- sposób montażu: na niskich pylonach o wysokości około 80 - 120 cm - wzdłuż drogi dojścia lub jako źródła światła umieszczone wysoko, aby nie oślepiały użytkowników ani nie powodowały odbić na tablicach informacyjnych,

- automatyczne włączanie po zmroku: czujnik ruchu lub zmierzchu z funkcją płynnego narastania natężenia światła.

UWAGA: Jeśli nie zapewniono możliwości wejścia do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami opisanymi w punktach A.1.1 – A.1.5, to wymogiem regulaminu jest, aby wnioskodawca przedsięwzięcia grantowego przewidział realizację działań zapewniających możliwość wejścia do budynku osobom z niepełnosprawnościami w ramach grantu.

- Czy chodnik przy wejściu do placówki jest dostępny?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Chodnik dostępny – wymogi:

- równy, twardy, wykonany z jednorodnego materiału (asfalt, beton, równa kostka bitumiczna lub betonowa), antypoślizgowy,

- szerokość co najmniej 1,5 m na całej długości, z możliwością miejscowych przewężeń, do szerokości chodnika:

  - 1,6 m na długości maksimum 10 m,

  - 1,2 m na długości maksimum 3 m,

  - 1 m na długości maksimum 0,5 m,

- bez progów na całej długości,

- krawężniki do wysokości 2 cm,

- szerokość chodnika nie może być ograniczona przez przeszkody typu: znaki drogowe, tablice reklamowe, stojaki na rowery, ławki,

- płaski; dopuszczalne nachylenie to nie więcej niż: 2% - w poprzek, 5% - wzdłuż.

- Czy w placówce znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Dla „Tak” wymagane zapewnienie co najmniej 2 z 3 wskazanych sposobów przekazania informacji.

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy zapewniono toaletę dostępną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 1 punkt.

Dostępna toaleta – wymogi:

- przed drzwiami przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 150 x 150 cm,

- drzwi o szerokości co najmniej 90 cm, bez progów,

- umiejscowienie miski ustępowej uwzględnia możliwość przesiadania się z wózka z dwóch boków, z przodu i po skosie; wolna przestrzeń przed miską ustępową minimum 150 x 150 cm; wolne miejsce po obu stronach miski ustępowej minimum 90 x 150 cm; odległość osi miski ustępowej od ściany (jeśli dostęp jest możliwy tylko z jednej strony) minimum 45 cm,

- deska klozetowa: stabilna, jednolita, pełna, bez wcięć,

- górna krawędź miski ustępowej zamontowana na wysokości 42 - 48 cm,

- poręcze przy misce ustępowej (jedna poręcz uchylna od strony możliwego transferu),

- umywalka z poręczami oraz z możliwością podjazdu wózkiem pod umywalkę.

UWAGA: Jeśli w placówce nie ma dostępnej toalety zgodnie z powyższym opisem, to wymogiem regulaminu jest, aby wnioskodawca przedsięwzięcia grantowego przewidział realizację działań zapewniających możliwość dostosowania toalety do potrzeb osobom z niepełnosprawnościami w ramach grantu.

- Czy rejestracja jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowana rejestracja – wymogi:

- nawierzchnia rejestracji: równa, antypoślizgowa, dobrze oświetlona (minimum 200 lx), wykonana w materiałów matowych, które nie powodują olśnienia,

- lada rejestracji:

- usytuowana na dwóch wysokościach: dla osób stojących (od 100 do 110 cm, dla osób o niskim wzroście lub siedzących: od 70 do 90 cm,

- obniżenie o szerokości co najmniej 90 cm,

- głębokość co najmniej 40 cm (miejsce na odłożenie dokumentów),

- miejsce, gdzie można odłożyć lub położyć kule lub laskę,

- pod ladą wolne miejsce o głębokości minimum 30 cm - na podjazd wózkiem,

- wykonana z materiałów matowych;

- oświetlona tak, aby światło nie raziło i nie odbijało się od jej powierzchni,

- wyposażona w interkom - jeżeli pomiędzy pacjentem a osobą obsługującą znajduje się szyba.

- Czy poczekalnia jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowana poczekalnia – wymogi:

- przed wejściem do poczekalni wolna przestrzeń minimum 150 x 150 cm,

- bezpośrednio przed drzwiami wolna przestrzeń minimum 90 x 90 cm,

- krzesła nie blokują i nie ograniczają szerokości wejścia, korytarza i wyjść ewakuacyjnych,

- siedziska krzeseł powinny być stabilne, o szerokości minimum 50 cm i wysokości 
42- 48 cm, co trzecie krzesło powinno mieć podłokietniki,

- drzwi do poczekalni (o ile dotyczy):

- szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,

- bez samozamykacza,

- klamka lub pochwyt o okrągłym przekroju, zamontowane na wysokości 80 – 110 cm,

- kontrastowy kolor drzwi względem ściany,

- opisane na wysokości 140-160 cm,

- informacja w alfabecie Braille’a – obok drzwi,

- podłoga w poczekalni: równa, płaska, bez progów, antypoślizgowa,

- okna w poczekalni: klamka na wysokości 80 – 120 cm od podłogi,

- oświetlenie bez efektu olśnienia.

- Czy gabinet stomatologiczny, rozumiany jako pomieszczenie, jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowany gabinet – wymogi:

- drzwi gabinetu:

- szerokość co najmniej 90 cm w świetle ościeżnicy,

- nie mogą być przezroczyste,

- bezprogowe (wyjątkiem są budynki zabytkowe – maksymalna wysokość progu 2 cm),

- drzwi otwierane na zewnątrz, powinny otwierać się lekko,

- bez samozamykaczy,

- ramy w kontrastowym kolorze w stosunku do ściany,

- klamki lub uchwyty – zaokrąglony kształt (przekrój); zamontowane na wysokości 80 – 120 cm,

- wolna przestrzeń w gabinecie o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm,

- oświetlenie gabinetu: ogólne o minimum 500 lx, równomierne i bez efektu olśnienia,

- pole zabiegowe/badanie w obrębie twarzy/pola operacyjnego – 10 000 – 20 000 lx,

- zabiegi chirurgiczne (lampy operacyjne) – 40 000 – 160 000 lx,

- światło unitu – 8 000 – 20 000 lx w polu pracy,

- dostęp do fotela zabiegowego z trzech stron,

- zabezpieczone miejsce dla fotela zabiegowego – wolna przestrzeń wzdłuż dłuższego boku na długości minimum 150 cm i szerokości 90 cm.

- Czy umożliwiono wstęp osoby korzystającej z psa asystującego, również wtedy, gdy pies nie ma smyczy ani kagańca (pod warunkiem, że jest wyraźnie oznakowany jako pies asystujący) oraz wydzielono miejsce, w którym pies asystujący może się położyć i zapewniono miskę z wodą?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy określono zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Kategoria B: Średniozaawansowane wymagania

- Czy wyznaczono dostosowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowane miejsce parkingowe – wymogi:

- wymagane oznakowanie:

- P-20 (koperta) – wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów,

- P‑18 (stanowisko postojowe) – wyznacza miejsce postoju pojazdu, zawsze uzupełnione symbolem P‑24 (osoba na wózku) umieszczonym na nawierzchni barwy niebieskiej (znak P‑24 nie funkcjonuje samodzielnie; musi być umieszczony wewnątrz P‑18 lub P‑20 aby oznaczenie miało charakter miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami)

- znak „parking” (D-18 lub D-18a) + tabliczka T-29.

- liczba miejsc parkingowych:

- 1 miejsce – jeśli parking ma do 15 miejsc,

- 2 miejsca – jeśli parking ma od 16 do 40 miejsc,

- 3 miejsca – jeśli parking ma od 41 do 100 miejsc, co najmniej 4% wszystkich miejsc – jeśli parking ma więcej niż 100 miejsc.

- wymiary miejsc parkingowych:

- dla miejsc prostopadłych i ukośnych: minimum 360 x 500 cm, najlepiej minimum 360 x 600 cm,

- dla miejsc równoległych: minimum 360 x 600 cm,

- dla busów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózku i dla samochodów wyposażonych w podnośnik: minimum 360 x 900 cm.

- Czy obiekt wyposażono w sprzęt ewakuacyjny (np. krzesełka ewakuacyjne, materace ewakuacyjne, maty ewakuacyjne)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Kategoria C: Zaawansowane wymagania

- Czy zapewniono pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do przewijania lub higieny dorosłych osób, które potrzebują wsparcia albo muszą skorzystać z tych czynności w pozycji leżącej (tak zwana komfortka)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowane komfortka – wymogi:

- przed wejściem do komfortki wolna przestrzeń minimum 150 x 150 cm,

- bezpośrednio przed drzwiami wolna przestrzeń minimum 90 x 90 cm,

- drzwi:

- szerokość minimum 90 cm, bez progu, bez samozamykacza,

- nie mogą być przezroczyste,

- klamki/uchwyty na wysokości 80 – 120 cm od podłogi,

- w drzwiach zamek awaryjny, który można otworzyć z zewnątrz,

- wnętrze komfortki:

- przestrzeń do manewrowania minimum 150 x 150 cm,

- podłoga: równa, antypoślizgowa,

- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna,

- oświetlenie: bez oślepiania,

- włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm,

- gniazdka elektryczne na wysokości 40 – 100 cm,

- klamki/uchwyty na wysokości 80 – 120 cm od podłogi,

- przewijak dla dorosłych/leżanka:

- minimalne wymiary: 80 x 180 cm,

- wolna przestrzeń obok dłuższego boku: minimum 150 x 90 cm,

- dostęp z jednej strony dłuższej i jednej krótszej,

- wysokość górnej krawędzi: 45 – 55 cm,

- udźwig: minimum 150 kg (zalecane 200 kg),

- regulacja wysokości: od 45 cm i wyżej od podłogi,

- umywalka,

- duży kosz na odpady.

- Czy personel został przeszkolony w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy system alarmowy jest dostępny funkcjonalnie (zapewnia co najmniej sygnał dźwiękowy i optyczny/komunikaty zrozumiałe dla osób ze szczególnymi potrzebami) oraz czy jego elementy są zainstalowane i działają we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla pacjentów, w tym na przykład w toaletach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach dostępności architektonicznej: 	/10

## Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### Kategoria A: Podstawowe wymagania

- Szyld z nazwą: Czy na budynku/drzwiach wejściowych znajduje się tablica z nazwą placówki/gabinetu?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Godziny otwarcia: Czy na tablicy lub obok drzwi są podane godziny otwarcia?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Oznaczone pomieszczenia: Czy drzwi do pomieszczeń w placówce, takich jak: rejestracja, toaleta, gabinet stomatologiczny, są oznaczone tabliczką z nazwą lub numerem?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Dzwonek przy wejściu (jeśli drzwi są zamykane): Czy w przypadku, gdy drzwi wejściowe są zamknięte (na przykład na klucz, domofon, system kontroli dostępu), przy wejściu znajduje się dzwonek do wezwania personelu i znajduje się na wysokości 80-110 cm od podłogi – w tym dla osoby poruszającej się na wózku?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Telefon i e-mail: Czy na stronie internetowej znajduje się aktualny numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Kategoria B: Średniozaawansowane wymagania

- Kontakt SMS: Czy pacjent może dostać przypomnienie o wizycie SMS-em lub umówić się przez SMS/WhatsApp?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Duży druk: Czy w recepcji są dostępne wersje najważniejszych dokumentów (cennik, regulamin, zgody) wydrukowane czcionką o powiększonym rozmiarze (minimum 16 pkt, bezszeryfową) dla osób słabowidzących?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Karty komunikacyjne: Czy personel ma dostęp do prostych kart obrazkowych w postaci analogowej lub elektronicznej (np. symbole: TAK, NIE, BOLI, WODA, PRZERWA) do porozumiewania się z osobami niemówiącymi?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Nawigacja wewnętrzna: Czy od wejścia do głównych pomieszczeń jak np. toaleta, recepcja, gabinet prowadzą oznaczenia kierunkowe:

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostępna nawigacja wewnętrzna – wymogi:

- tablice kierunkowe ze strzałkami i nazwami pomieszczeń („toaleta”, „rejestracja”, „gabinet”),

- piktogramy o wysokim kontraście (np. toaleta, recepcja),

- tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach,

- kolorowe linie/pasy prowadzące do określonych funkcji (np. czerwona – rejestracja),

- naprowadzenia alternatywne, jeśli są: Braille, QR, NFC, komunikaty głosowe.

- Wywoływanie wizualne: Czy oprócz wywoływania głosowego, pacjenci są informowani o wejściu do gabinetu również w sposób wizualny (np. za pomocą ekranu, tablicy z numerami, wręczanego numerka)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Instrukcja dla personelu: Czy w placówce jest dostępna prosta instrukcja w formie pisemne dotyczącą sposobu obsługi pacjenta/pacjentki z niepełnosprawnością i czy nowi pracownicy są z nią zapoznawani?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Pętla indukcyjna: Czy w rejestracji lub gabinecie jest zainstalowana pętla indukcyjna (urządzenie, które wzmacnia dźwięk dla osób z aparatami słuchowymi, wyciszając tło)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Oznaczenie pętli indukcyjnej: Czy miejsce, w którym działa pętla indukcyjna, jest oznaczone międzynarodowym symbolem (biały kontur ucha na niebieskim tle)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Tłumacz migowy online: Czy placówka może zapewnić (bez wcześniejszego powiadamiania) tłumacza Polskiego Języka Migowego online (przez wideorozmowę na tablecie/komputerze) podczas rejestracji lub wizyty?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Materiały ETR: Czy placówka posiada materiały informacyjne (np. o zabiegach, wywiad medyczny, zgody) w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR) czyli napisane prostym językiem, z obrazkami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Oznaczenia dotykowe: Czy wszystkie wskazane pomieszczenia tj. gabinety, toalety oraz windy, posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a lub wypukłe symbole, które można wyczuć palcami?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Kategoria C: Zaawansowane wymagania

- „Ciche godziny”: Czy placówka oferuje godziny lub dni, podczas których w gabinecie/w poczekalni jest ciszej, są przyciemnione światła i jest mniej bodźców? (dostosowanie do potrzeb np. osób w spektrum autyzmu).

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Udział osoby wspierającej – Czy placówka umożliwia pacjentowi udział osoby wspierającej podczas rejestracji lub wizyty (np. tłumacza PJM, asystenta)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Kontakt przez komunikatory/SMS/wideorozmowę: Czy oprócz telefonu i maila, pacjenci mogą formalnie kontaktować się z placówką, w tym odbyć konsultację przez komunikatory internetowe/wideorozmowę np. Messengera, WhatsAppa, SMS-y?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy w placówce jest strefa wyciszenia –wydzielona przestrzeń przeznaczona do ograniczenia bodźców sensorycznych dla pacjentów, którzy tego potrzebują?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dostosowane strefa wyciszenia/sensoryczna – wymogi:

- nie gra głośna muzyka,

- światło łagodne (2700-3500 K, bez efektu migotania),

- kolorystyka stonowana – bez jaskrawych, drażniących barw.

### Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 	/10

## Dostępność cyfrowa

### Kategoria A: Podstawowe wymagania

- Czy placówka posiada własną stronę internetową?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG i ustawą o dostępności cyfrowej? (Zaznacz Tak/Częściowo zgodna, tylko jeśli taka informacja znajduje się w deklaracji dostępności/oświadczeniu o dostępności lub strona przeszła audyt dostępności cyfrowej i posiada certyfikat dostępności).

Odpowiedź: Tak/Częściowo zgodna/Nie, przy czym za „Częściowo zgodna” 0,5 punktu, za „Tak” 1 punkt.

- Czy na stronie internetowej są zamieszczone informacje dla osób z niepełnosprawnościami tj. dane kontaktowe, opis barier w dostępności, opis rozwiązań zwiększających poziom dostępności?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy wszystkie udostępnione na stronie dokumenty (na przykład: regulaminy, cenniki, polityki, formularze, ankiety, zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe) są dostępne cyfrowo?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Dokumenty dostępne cyfrowo – wymogi:

- dokumenty nie są w formie skanu nieodczytywalnego przez czytniki ekranu,

- posiadają prawidłową strukturę stylów nagłówkowych,

- posiadają prawidłowe listy numerowane i punktowane,

- mają określony prawidłowy język dokumentu,

- mają uzupełniony tytuł w metadanych,

- tekst zapisany jest czcionką bezszeryfową i nie jest wyjustowany,

- brak wielokrotnych enterów (pustych wierszy) i wielokrotnych spacji,

- tabele są regularne i posiadają nagłówki,

- grafiki posiadają teksty alternatywne,

- wszystkie elementy dokumentu zachowują minimalny kontrast.

### Kategoria B: Średniozaawansowane wymagania

- Czy placówka posiada własną aplikację mobilną, tj. wykonaną dla tego gabinetu?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Jeśli „Tak” proszę wskazać nazwę aplikacji (jest to warunek uzyskania punktu):

- Czy aplikacja mobilna jest zgodna ze standardem WCAG i ustawą o dostępności cyfrowej? (Zaznacz Tak/Częściowo zgodna tylko jeśli taka informacja znajduje się w deklaracji dostępności/oświadczeniu o dostępności lub aplikacja przeszła audyt dostępności cyfrowej i posiada certyfikat dostępności).

Odpowiedź: Tak/Częściowo zgodna/Nie, przy czym za „Częściowo zgodna” 0,5 punktu, za „Tak” 1 punkt.

- Czy na stronie internetowej jest zapewniony dostęp do tłumacza PJM online?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy na stronie internetowej jest opublikowana deklaracja dostępności?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy aplikacja posiada opublikowaną deklarację dostępności?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy deklaracja dostępności jest aktualna?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Uwaga: Przeglądu deklaracji należy dokonać co roku do 31 marca i po każdej większej zmianie na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, która wpływa na dostępność.

- Czy formularz rejestracyjny daje możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy zapewniono różne formy przekazania informacji o placówce na stronie internetowej, np. w formie tekstu, nagrania dźwiękowego, nagrania wideo z napisami i PJM, w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 1 punkt.

- Czy udostępniane na stronie multimedia są dostępne cyfrowo (np. filmy, nagrania audio, zdjęcia)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

Multimedia dostępne cyfrowo – wymogi:

- filmy posiadają napisy,

- nagrania audio posiadają transkrypcję,

- zdjęcia i grafiki mają teksty alternatywne.

### Kategoria C: Zaawansowane wymagania

- Czy dokumenty w formie elektronicznej można wypełnić na miejscu w placówce z zastosowaniem technologii asystujących (np. czytnika ekranu)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy w placówce przynajmniej jeden komputer (lub inne urządzenie cyfrowe) jest wyposażony w technologie asystujące (np. czytnik ekranu, tłumacza PJM 
on-line)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy personel placówki jest przeszkolony w zakresie dostępności cyfrowej (np. w zakresie standardu WCAG, tworzenia dostępnych dokumentów, tworzenia dostępnych treści na strony internetowe)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

- Czy personel placówki jest przeszkolony w zakresie obsługi i stosowania technologii asystujących (np. obsługi czytnika ekranu, obsługi tłumacza PJM on-line, zastosowania pętli indukcyjnej, stosowania komunikacji alternatywnej i wspomagającej)?

Odpowiedź: Tak/Nie, przy czym za „Tak” 0,5 punktu.

### Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach dostępności cyfrowej: 	/10

## Treść z nagłówka

Zestaw logotypów: symbol graficzny Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska; flaga Unii Europejskiej z napisem Dofinansowane przez Unię Europejską.